网络5MSPS 8通道数据采集卡

参数：

型号：WCD_NetAD5160

通道数：8通道

采集频率：5MSPS/CH

采集精度：16Bit

板载内存：DDRIII 1GB

输入电压：+/-5V

接口：千兆网

触发模式：立即触发、软件触发、通道触发、外触发

最大网络实时传输速率：40MB/s

功耗：<12W